## 別表清掃計画表
名 称 |  | 種別 | 清掃面積 |  | 作業内容
[5 empty] | 日常清掃（２回／週） | [7 empty] | 定期清掃 | [6 empty] | 定期保守
[5 empty] | 床の清掃 | 灰皿の清掃 吸い殻捨て | 紙屑処理 | 清掃 衛生陶器の | 清掃 窓ガラスの | シンク・流し | 壁面清掃 | 床の表面洗浄 | ワックス塗布 床面清掃 | 清掃 窓ガラスの | 壁面清掃 | アミ戸清掃 ブラインド・ | 拾い掃き掃除 | 外構草刈り | 回収作業 事業系ゴミ | 保守点検 消防設備等 | 換気・空調設備点検及び清掃 | 照明設備点検及び清掃
情報管理棟 | [18 empty] | １回/週 | 2回/年 | ユニット型空気調和機点検のみ ２回/年 有圧換気扇点検・全熱交換器点検 １回/年 | １回/年
1 | 玄関ホール | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 35 | ㎡ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
玄関ホール 小計 |  |  | 35 | ㎡
2 | 事務室 | ｶｰﾍﾟｯﾄ | 47 | ㎡ | (1回/月） | [8 empty] | ２回/年 |  | 2回/年
3 | 倉庫A | ｶｰﾍﾟｯﾄ | 8.75 | ㎡ | ○ | [7 empty] | ２回/年
4 | ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾙｰﾑ | ｶｰﾍﾟｯﾄ | 15.75 | ㎡ | ○ | [7 empty] | ２回/年 | ２回/年 |  | 2回/年
5 | 宿泊室（和） | 畳 | 12.63 | ㎡ | (1回/週） | [8 empty] | ２回/年
6 | 宿泊室（洋） | 木床 | 12.64 | ㎡ | (1回/週） | [8 empty] | ２回/年
7 | 休憩室 | 木床 | 24.58 | ㎡ | (1回/週） |  | ○ |  |  | (1回/週） |  |  |  | ２回/年
8 | 実験室・作業室B | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 73.5 | ㎡ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
9 | 標本保管室 | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 24.75 | ㎡ | ○ | [6 empty] | ４回/年 | ２回/年
10 | 資料室兼会議室 | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 35.75 | ㎡ | ○ | [6 empty] | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
事務室・会議室 小計 |  |  | 255.35 | ㎡
11 | シャワー室 | 磁器ﾀｲﾙ | 3.6 | ㎡ | ○ | [5 empty] | ○ |  | ２回/年 |  | ２回/年
12 | 洗面・脱衣室 | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 4 | ㎡ | (1回/週） |  |  |  |  | (1回/週） |  |  |  | ２回/年
13 | トイレ | 磁器ﾀｲﾙ | 2.4 | ㎡ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
14 | 男子トイレ | 磁器ﾀｲﾙ | 6.25 | ㎡ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
15 | 女子トイレ | 磁器ﾀｲﾙ | 6.25 | ㎡ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
便所・洗面所 小計 |  |  | 22.5 | ㎡
16 | 車庫 | ﾓﾙﾀﾙ | 46.55 | ㎡ | ○
17 | 電気室 | ﾓﾙﾀﾙ | 33.95 | ㎡
18 | 機械室 | ﾓﾙﾀﾙ | 3.6 | ㎡
19 | 倉庫B | ﾓﾙﾀﾙ | 16.5 | ㎡
20 | 作業室A | ﾓﾙﾀﾙ | 27.5 | ㎡ | ○ | [6 empty] | ４回/年 |  | ２回/年
21 | 給湯室 | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 6.3 | ㎡ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
22 | 廊下 | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 54.2 | ㎡ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
廊下・ｴﾚﾍﾞｰﾀﾎｰﾙ 小計 |  |  | 188.6 | ㎡ | 134.55 | ＝清掃対象面積
付帯施設
23 | ホール | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 42 | ㎡ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
玄関ホール 小計 |  |  | 42 | ㎡
24 | 会議室 | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 108 | ㎡ | ○ | [6 empty] | ４回/年 |  | ２回/年
25 | 倉庫A | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 16.35 | ㎡ | ○ | [7 empty] | ２回/年 | ２回/年
26 | 倉庫B | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 9 | ㎡ | ○ | [7 empty] | ２回/年 | ２回/年
事務室・会議室 小計 |  |  | 133.35 | ㎡
27 | 多目的トイレ | 磁器ﾀｲﾙ | 6.45 | ㎡ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
28 | 女子トイレ | 磁器ﾀｲﾙ | 8.1 | ㎡ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
29 | 男子トイレ | 磁器ﾀｲﾙ | 8.1 | ㎡ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
便所・洗面所 小計 |  |  | 22.65 | ㎡
30 | 渡り廊下 | 塩ﾋﾞﾀｲﾙ | 15.6 | ㎡ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ４回/年 | ２回/年 | ２回/年
廊下・ｴﾚﾍﾞｰﾀﾎｰﾙ 小計 |  |  | 15.6 | ㎡
玄関ホール 計 |  |  | 77 | ㎡
事務室・会議室 計 |  |  | 388.7 | ㎡
便所・洗面所 計 |  |  | 45.15 | ㎡
廊下・ｴﾚﾍﾞｰﾀﾎｰﾙ 計 |  |  | 204.2 | ㎡ | 150.15 | ＝清掃対象面積
合計 |  |  | 715.05 | ㎡ | 661.0㎡ | ＝清掃対象面積
その他施設等
31 | 執務室環境測定 |  | 1 | 式 | [16 empty] | 6回/年 | 2回/年
32 | 玄関周り・作業ヤード |  | 445 | ㎡ | [12 empty] | ○ | ４回/年
33 | 外周及び草刈 |  | 1840 | ㎡ | [12 empty] | ○ | ４回/年
| ○空調設備 | ユニット型空気調和機：9台 有圧換気扇：15個 全熱交換器：10台
| ○消防設備 | 消火器：8本
自動火災報知設備：自動火災報知設備P型1級受信1面・発信3面 差動式スポット感知器20個 定温型スポット感知器4個 煙感知器5個 配線一式
| ○照明設備 | 蛍光灯（カバーなし）：48個 蛍光灯（カバー付き）：36個 ダウンライト：34個
（特記事項）
・ | 床の清掃では、掃除機もしくは箒による除塵と、雑巾もしくはモップによる拭き掃除を行うこと
・ | 衛生陶器の清掃では、中性洗剤を使用し、汚れが除去できない場合は弱酸性洗剤を使用すること
・ | 日常清掃としての窓ガラスの清掃では、窓の内側の手の届く範囲について、水拭きのあと、空拭きを行うこと
・ | 定期清掃としての窓ガラスの清掃では、サッシ等も含めて全体的かつ隅々まで清掃のこと。また、ガラスは洗剤で清掃すること
・ | カーペットクリーニングでは、カーペットシャンプー等専用の洗剤を利用し清掃すること
・ | 草刈りでは、除草剤は利用しないこと。また、刈った植物残渣は処分すること
・ | 日常清掃としての便所及びウェットラボの清掃に当たっては、排水口内トラップの臭気防止のため、定期的に水を入れて洗浄すること。
・ | 外構の清掃の際に、散水栓ボックス内の清掃を行うこと。
・ | 換気・空調設備点検・清掃では、シーズン中の点検のほか、換気扇・空調設備のフィルター洗浄を行うこと。

## 省エネ算定書（参考資料） (hidden)
工事名称：竹富島博物展示施設建設工事【ＬＥＤ照明化】 | [6 empty] | 設計上の数値
|  |  |  | W | 個 | w | 個 | kw | kw
番号 | 記号 | 型名 | ランプ種類 | ワット数 | 灯数 | 消費電力 | 台数 | 電力合計 | 消費電力差 | 削減率
1 | A | ｴﾙｺ・ﾄｰﾄｰ81632.010 | ﾊﾛｹﾞﾝ | 150 | 1 | 150 | 10 | 1.5 | 1.23 | 82%
|  | LEDD-20003ML-LS9+LEDX-20017 | LED | 27 | 1 | 27 | 10 | 0.27
2 | B | ｴﾙｺ・ﾄｰﾄｰ81628.010 | ﾊﾛｹﾞﾝ | 75 | 1 | 75 | 14 | 1.05 | 0.882 | 84%
|  | LEDD-15003ML-LS9 | LED | 21 | 1 | 21 | 8 | 0.168
3 | C | ｴﾙｺ・ﾄｰﾄｰ88111.010 | 12Vﾊﾛｹﾞﾝ | 50 | 1 | 50 | 1 | 0.05 | 0.05 | 100%
|  | LEDD-70101L-25 | LED | 24 | 1 | 24 | 0 | 0
4 | D | ｴﾙｺ・ﾄｰﾄｰ81655.010 | ﾊﾛｹﾞﾝ | 100 | 1 | 100 | 23 | 2.3 | 1.988 | 86.4%
|  | LEDD85013+LDF13L-GX53 | LED電球 | 13 | 1 | 13 | 24 | 0.312
5 | E | ﾔﾏｷﾞﾜ T5180W | ﾊﾛｹﾞﾝ | 85 | 1 | 85 | 17 | 1.445 | 1.045 | 72.3%
|  | LEDS-70101L-25 | LED | 24 | 1 | 23.5 | 17 | 0.4
6 | F | ﾔﾏ ｷﾞﾜ T5102W | ﾊﾛｹﾞﾝ | 85 | 1 | 85 | 22 | 1.87 | 1.353 | 72.4%
|  | LEDS-70101L-10 | LED | 24 | 1 | 23.5 | 22 | 0.517
7 | G | 松下 NC6071B | CDM | 70 | 1 | 84 | 6 | 0.504 | 0.294 | 58.3%
|  | LEDS-02901LW-LS9 | LED | 35 | 1 | 35 | 6 | 0.21
8 | H | 松下 XY9821 | ハロゲン | 65 | 1 | 65 | 3 | 0.195 | 0.125 | 64.1%
|  | LEDS-02901LW-LS9 | LED | 35 | 1 | 35 | 2 | 0.07
9 | I | 松下 NL84055B | 12Vﾊﾛｹﾞﾝ | 50 | 1 | 50 | 2 | 0.1 | 0.077 | 77%
|  | LEDS-31901LM-LS1 | LED | 7.7 | 1 | 7.7 | 3 | 0.023
10 | J | ﾏｯｸｽﾚｲ O40041-21 | 白熱球 | 60 | 1 | 60 | 28 | 1.68 | 1.316 | 78.3%
|  | LEDP85007+LDF13L-GX53 | LED電球 | 13 | 1 | 13 | 28 | 0.364
11 | K | ﾔﾏｷﾞﾜ P1056 | 蛍光形電球 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0.06 | 0.007 | 11.7%
|  | LDG10L | LED電球 | 10.6 | 1 | 10.6 | 5 | 0.053
12 | L | ﾔﾏｷﾞﾜ P1110 | 蛍光形電球 | 12 | 4 | 48 | 4 | 0.192 | 0.069 | 35.9%
|  | LDA8L-G | LED電球 | 7.7 | 4 | 30.8 | 4 | 0.123
13 | M | FSS9-322PH | FHF | 32 | 2 | 92 | 3 | 0.276
14 | N | 松下 FSA41030F-PD | FHF | 32 | 1 | 48 | 14 | 0.672
15 | O | 山田照明 DD-2580 | LED | 2 | 1 | 2 | 27 | 0.054
16 | P | FRL9-322PH | FHF | 32 | 2 | 90 | 9 | 0.81
17 | Q | FSS9-321PH | FHF | 32 | 1 | 46 | 3 | 0.138
18 | R | FRS11-D181 | FDL | 18 | 1 | 23 | 10 | 0.23 | 0.048 | 20.9%
|  | ＬＥＤＤ－７０００３ＦＬ－ＬＳ９ | LED | 13 | 1 | 13 | 14 | 0.182
合計 | [7 empty] | 13.126 | 8.484 | 64.6%
4.642
|  | スポットライト | 134
|  | 蛍光灯 | 15

## 日誌10行
清掃業務に関する報告（月報）
業務名：令和７年度 国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター清掃点検業務
契約期間：自 令和７年５月１日 ～ 至 令和８年３月31日
[5 empty] | 住所 |  | →捺印不要
[5 empty] | 会社名 |  | 書面電子化のため捺印（押印）不要となりました。
[5 empty] | 代表者名 |  | 企業様の方針で押印された書面は原本が必要となります。
令和 年 月分 №
№ | 日 | 天候 | 従事者印 | 業務内容 |  | 特記事項
1 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
2 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
3 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
4 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
5 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
6 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
7 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
8 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
9 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
10 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
※業務内容の欄の該当する項目に○を付し、その他については特記事項に記載すること。
※清掃場所・清掃回数については別紙「仕様書」のとおりとする。
令和 年 月 日
→→「検査職員 環境技官 印」無くしました。
分任支出負担行為担当官
九州地方環境事務所
沖縄奄美自然環境事務所長 殿
上記のとおり出役したので提出いたします。
担当者連絡先
[6 empty] | 部署名： | →部署名「なし」可
[6 empty] | 責任者名： | →責任者・担当者 同じ可
[6 empty] | 担当者名： | フルネームでお願い致します。
ＴＥＬ：
[6 empty] | ＦＡＸ： | →FAX「なし」可
E - mail：

## 日誌15行
清掃業務に関する報告（月報）
業務名：令和７年度 国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター清掃点検業務
契約期間：自 令和７年５月１日 ～ 至 令和８年３月31日
[5 empty] | 住所 |  | →捺印不要
[5 empty] | 会社名 |  | 書面電子化のため捺印（押印）不要となりました。
[5 empty] | 代表者名 |  | 企業様の方針で押印された書面は原本が必要となります。
令和 年 月分 分 （令和○年○月○日～令和○年○月○日） №
№ | 日 | 天候 | 従事者印 | 業務内容 |  | 特記事項
1 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
2 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
3 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
4 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
5 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
6 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
7 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
8 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
9 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
10 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
11 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
12 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
13 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
14 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
15 |  |  |  | ① 日常清掃 ② 定期清掃（ ） ③ 定期保守
※業務内容の欄の該当する項目に○を付し、その他については特記事項に記載すること。
※清掃場所・清掃回数については別紙「仕様書」のとおりとする。
令和 年 月 日
→→「検査職員 環境技官 印」無くしました。
分任支出負担行為担当官
九州地方環境事務所
沖縄奄美自然環境事務所長 殿
上記のとおり出役したので提出いたします。
担当者連絡先
[6 empty] | 部署名： | →部署名「なし」可
[6 empty] | 責任者名： | →責任者・担当者 同じ可
[6 empty] | 担当者名： | フルネームでお願い致します。
ＴＥＬ：
[6 empty] | ＦＡＸ： | →FAX「なし」可
E - mail：