## 設計書
設 計 書
工事名
令和６年度（繰越）やんばる世界遺産センター化改修工事（展示）
工事場所
沖縄県国頭郡国頭村比地263-1
工事概要
・展示工事 一式

## 出典
工 事 費 積 算 出 典 調 書
工事名称 | 令和６年度（繰越）やんばる世界遺産センター化改修工事（展示）
積算基準、 算定基準 及び 基準歩掛 | 公共建築工事積算基準 令和７年版
公共建築工事標準単価積算基準（令和７年改定）
材料費 | 積算資料 2025.7
メーカー公表価格
労務単価 | 公共工事設計労務単価（令和７年度）
その他 | 建築コスト情報、建築施工単価 2025.7 夏号
電気設備工事積算実務マニュアル 令和７年度版
上記にないものは見積による

## 総括
令和６年度（繰越）やんばる世界遺産センター化改修工事（展示）
| 金 |  |  |  | 円
| 工事価格 金 |  |  |  | 円
（種目別内訳）
NO | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
0 | 0
0 | 直接工事費
Ⅰ | 展示工事 |  | 1 | 式 |  | 科目別内訳
0 | 0
0 | 計
0 | 0 | 0
Ｂ | 共通費 | 0
0 | 0 | 0
Ⅰ | 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  | 工期５カ月
0 | 0
Ⅱ | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  | 工期５カ月
0 | 0
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 1 | 式 |  | 工期５カ月
0 | 0
0 | 計
端数調整
0
0 | 合計（工事価格） |  |  |  |  | 万円止め
0 | 0
0 | 消費税相当額 |  | 1 | 式 |  | 10%
0 | 0
0 | 総合計（工事費）
[7 empty] | ４M-１、2 外来植物 | 採集ナシ 支給品 宅急便運搬費 | 3 | 便
[7 empty] | ４M-１ 外来植物樹脂包埋（2種程度） | W150×H240×D40・取り付け加工含む | 2 | 台
[7 empty] | ４M-２ スキャノグラフィー（３種程度） | W150×H300 スキャノグラフィー画像支給 ・ターポリン・両面プリント・カット・ハトメ加工 | 3 | 台

## 科目
（科目別内訳）
NO | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 展示工事
細目-1
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
細目-2
2 | 造作 |  | 1 | 式
細目-3
3 | 造形 |  | 1 | 式
細目-4
4 | グラフィック |  | 1 | 式
細目-5
5 | 装置 |  | 1 | 式
細目-6
6 | 映像コンテンツ |  | 1 | 式
細目-7
7 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
細目-8
8 | サイン |  | 1 | 式
| 小 計 |  |  |  |  | 0

## 細目-Ⅰ-１仮設
（細目別内訳）
NO | 名 称 |  |  |  | 内 容 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 |  | 金 額 |  | 備 考
１ | 直接仮設工事 | [7 empty] | 【 |  | 】
屋内
仮設
|  |  |  | 現場墨出し費 | 仕上げ墨出し RC造 | 331 | ㎡
|  |  |  | 屋内足場 | 脚立足場 H=1.8m 並列 存置3ヶ月 | 331 | ㎡
|  |  |  | 養生費 | 仕上養生 RC造 | 374 | ㎡
|  |  |  | 清掃、片付け | RC造 | 374 | ㎡
|  |  |  | 引渡し前清掃 | RC造 | 374 | ㎡

## 細目-Ⅰ-2造作
（細目別内訳）
NO | 名 称 |  |  |  |  | 内 容 ・ 摘 要 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 |  | 金額 |  | 備考
２ | 造作工事 | [9 empty] | 【 |  | 】
0
ZONE 1 |  | ZONE 1 | [7 empty] | 0
|  | 1Z-１ | [7 empty] | 0
|  |  | 脱着式グラフィックパネル （平面）① |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚下地、引っ掛け金物加工 W1500×H2625 |  | 1 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上 |  | 1 | 式
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 1 | 式
|  |  | 脱着式グラフィックパネル （平面）② |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚下地、引っ掛け金物加工 W1500×H2625 |  | 1 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上 |  | 1 | 式
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 1 | 式
|  |  | 脱着式グラフィックパネル （平面）③ |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚下地、引っ掛け金物加工 W1500×H2625 |  | 1 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上 |  | 1 | 式
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 1 | 式
[6 empty] | モニター開口加工 背面：合板t12（EP塗装） 四方：FB t3.2(焼付塗装) |  | 1 | 式
１Z-2
|  |  | 脱着式グラフィックパネル (曲面)① |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、引っ掛け金物加工 W1060×H2625 |  | 1 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上 |  | 1 | 式
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 1 | 式
|  |  | 脱着式グラフィックパネル (曲面)②、③ |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、引っ掛け金物加工 W1060×H2625 |  | 2 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上、 |  | 2 | 式
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 2 | 式
|  |  | 脱着式グラフィックパネル (曲面)④ |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、引っ掛け金物加工 W1376×H2625 |  | 1 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上、 |  | 1 | 式
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 1 | 式
|  |  | 1Z-3 モニター部壁面埋め込み （垂直） |  |  | 65インチモニター用下地合板t12(EP塗装） 開口部FBt3.2加工、焼付塗装仕上 |  | 1 | 箇所
ZONE ２ |  | ２Z-1 やんばる森のシアター
|  |  |  | プロジェクター吊り造作 |  | W2400×D1650×H50
[6 empty] | 特注加工（天井面）ST ▢-50×30×2.3 PL6t L-6×50×50 焼付塗装仕上、アンカー打設含む |  | 1 | 台
[5 empty] | 現場設置調整費 | 鉄骨組み、資材運送費含む |  | 1 | 式
|  |  |  | スクリーン用床 |  | W6543×D4000 塩ビシート貼り 田島ルーフィング ML-3369（同等品以上） |  | 26.1 | ㎡
|  |  |  | スクリーン前床 |  | W6543×D1200 塩ビシート貼り 田島ルーフィング ML-3725（同等品以上） |  | 7.9 | ㎡
|  |  |  | 床下地調整 |  | 下地調整（簡易レベリング）含む |  | 1 | 式
|  |  |  | 床見切り |  | SUSt3 HL仕上, W6543 |  | 1 | 本
|  |  |  | スクリーン壁 |  | W(4000+6543+4000)×H3500 下地調整、スクリーン塗装 |  | 50.9 | ㎡
|  |  |  | スクリーン外壁面 |  | W(4884+6543+5055)×H900 EP塗装 |  | 14.8 | ㎡
|  |  |  | スクリーン外壁面 |  | W(872+1043)×H3500 フェルメロン FBシリーズ【DORIX】 （同等品）貼り |  | 6.7 | ㎡
|  |  |  | 見切り縁 |  | 堅木12x12 EP塗 H3500 |  | 2 | ㎡
|  | ２Z-2森のジオラマケース |  |  |  | W3858×D2305×H3035＋W3254×D1875×H3035 |  | 1 | 台
[5 empty] | 鉄骨組 | 下地角ﾊﾟｲﾌﾟ組:ST□-50×30×2.3,ST□-60×30×1.6 ,ST□-90×30×1.6 |  | 1 | 箇所
[6 empty] | W3145×H1615 | ガラス枠（L型右） ST PL2.3t 焼付塗装 | 1 | 箇所
[5 empty] | 鉄骨組 | W2540×H1615 | ガラス枠（L型左） ST PL2.3t 焼付塗装 | 1 | 箇所
[5 empty] | ガラス | W3145×H1615 | 正面ガラス（L型右） 高透過10t+飛散防止フィルム | 1 | 枚
[6 empty] | W2540×H1615 | 正面ガラス（L型左） 高透過10t+飛散防止フィルム | 1 | 枚
[6 empty] | W3200×H868 | 熱切ガラス（L型右） フロート6t | 1 | 枚
[6 empty] | W2595×H868 | 熱切ガラス（L型左） フロート6t | 1 | 枚
[5 empty] | 内装 | W3858×D900 | 内部床（L型右） 合板12t+防湿シート+合板12t | 1 | 箇所
[6 empty] | W3254×D900 | 内部床（L型左） 合板12t+防湿シート+合板12t | 1 | 箇所
[6 empty] | W3195×Ｈ2721 | 内部壁（L型右） LGS WS-65+PB12.5t +防湿シート+PB12.5t | 1 | 箇所
[6 empty] | W2521×Ｈ2721 | 内部壁（L型左） LGS WS-65+PB12.5t+防湿シート+PB12.5t | 1 | 箇所
[6 empty] | W2600×Ｈ2721 | 内部R壁:角パイプ下地+合板12t+防湿シート+合板12t | 1 | 箇所
[6 empty] | W3858×D482 | 天井（L型右） LGS WS-65+PB12.5t+防湿シート+PB12.5t | 1 | 箇所
[6 empty] | W3254×D482 | 天井（L型左）LGS WS-65+PB12.5t+防湿シート+PB12.5t | 1 | 箇所
[5 empty] | メンテナンス扉 | W638×H1463 | メンテ扉内面（L型右）片開き ST PL1.6t グラフィック出力シート張り | 1 | 箇所
[6 empty] | W638×H1463 | メンテ扉内面（L型左）片開き ST PL1.6t グラフィック出力シート張り | 1 | 箇所
[6 empty] | W632×H1460 | メンテ扉外面（L型右）片開き ST PL1.6t EP塗装 | 1 | 箇所
[6 empty] | W632×H1460 | メンテ扉外面（L型左）片開き ST PL1.6t EP塗装 | 1 | 箇所
[6 empty] | W1568.5×H780 | 上部メンテパネル（L型右）ST PL1.2t 焼付塗装 | 2 | 箇所
[6 empty] | W1265.5×H780 | 上部メンテパネル（L型左）ST PL1.2t 焼付塗装 | 2 | 箇所
[5 empty] | 外部袖壁 | W2305×D150×H3035 | 外部袖壁（L型右）PB12.5t+12.5t+EP塗装 | 1 | 箇所
[6 empty] | W1875×D150×H3035 | 外部袖壁（L型左）PB12.5t12.5t+ EP塗装 | 1 | 箇所
[5 empty] | フォトラマ用下地金物 |  |  | 2 | 点
[5 empty] | 現場設置調整費 | 天井開口加工、ケース本体およびガラス・内装材の運送費含む |  | 1 | 式
|  | ２Z-3 渓流ジオラマケース |  |  |  | W2574×D2335×H3035 |  | 1 | 台
[5 empty] | 鉄骨組 | 下地角ﾊﾟｲﾌﾟ組:ST□-50×30×2.3,ST□-60×30×1.6 ,ST□-90×30×1.6 |  | 1 | 箇所
[6 empty] | W1300×H1415 | ガラス枠ST PL2.3t 焼付塗装 | 1 | 箇所
[5 empty] | ガラス | W1300×H1415 | 正面ガラス:高透過10t+飛散防止フィルム | 1 | 枚
[6 empty] | W2220×H868 | 熱切ガラス:フロート6t | 1 | 枚
[5 empty] | 内装 | W2307×D1350 | 内部床:合板12t+防湿シート+合板12t＋EP塗装 | 1 | 箇所
[6 empty] | W(1580+1033+1033)×H2571 | 内部壁LGS WS-65+PB12.5t+防湿シート+PB12.5t | 1 | 箇所
[6 empty] | W(500+500)×H2571 | 内部R壁（R320） 角パイプ下地+合板12t+防湿シート+合板12t | 1 | 箇所
[6 empty] | W2220×D914 | 天井:LGS WS-65+PB12.5t+防湿シート+PB12.5t | 1 | 箇所
[5 empty] | メンテナンス扉 | W638×H1463 | メンテ扉内面片開き ST PL1.6tグラフィック出力シート張り | 1 | 箇所
[6 empty] | W632×H1460 | メンテ扉外面片開き ST PL1.6t EP塗装 | 1 | 箇所
[6 empty] | W1300×H780 | 上部メンテパネル ST PL1.2t 焼付塗装 | 1 | 箇所
[5 empty] | 外部袖壁 | W2182×D150×H3035 | 外部袖壁：PB12.5t+12.5t+EP塗装 | 1 | 箇所
[5 empty] | フォトラマ用下地金物 |  |  | 2 | 点
[5 empty] | 現場設置調整費 | ケース本体およびガラス ・内装材の運送費含む |  | 1 | 式
２Z-4
|  |  | 脱着式パネル(曲面) |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、表面EP塗装仕上げ、引っ掛け金物加工 W1262×H2625 |  | 3 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST4.5 FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上 |  | 3 | 組
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 3 | 組
ZONE 3 |  | 3Z-1
|  |  | 自立グラフィック壁1（森の豊かさの秘密を探る＋やんばるの両生類） |  |  | W3300×D200×H2600
|  |  |  | 展示グラフィック壁 |  | W(3300+200+200+3300)×H2600 |  | 1 | 基
|  |  |  | 展示壁面 |  | 合板t12×2層下地、PBt9.5＋t12.5二層下地、上下FB加工焼付塗装、メンテナンス扉ST加工共、通気口パンチングメタルST焼付塗装 |  | 1 | 式
|  |  | 3AV-8 モニター部傾斜用架台 |  |  | モニター用下地補強 |  | 1 | 台
３Z-2
自立グラフィック壁2（やんばるの哺乳類＋やんばるの植物）
|  |  |  | 展示グラフィック壁 |  | W(3588+113+900+3500)×H2200 |  | 1 | 基
|  |  |  | 展示壁面 |  | 軽量鉄骨組、合板t12×2層下地、下部FB加工焼付塗装共、天井：合板t6 メンテナンス扉:ケンドン式(鍵付き) W375×H400 |  | 1 | 式
[5 empty] | 3AV-2,3AV-4 モニター部壁面取付（垂直） | モニター用下地補強 |  | 2 | 箇所
[5 empty] | ３AV-3 ケナガネズミの鳴き声パネル | W250×H110 STt1.6焼付塗装、穴あき加工 |  | 1 | 箇所
[5 empty] | ３S-1 ケナガネズミの体毛パネル | W150×H150 STt1.6焼付塗装、穴あき加工 |  | 1 | 箇所
[5 empty] | ３S-2 ケナガネズミの食痕/ケース | Φ150×D80 木工加工塗装仕上、アクリルt5曲げ加工 |  | 1 | 箇所
[5 empty] | ３S-10 ドングリ/ケース | W400×D85×H150 木工ベース、5面アクリルt5 |  | 1 | 台
[5 empty] | ３S-11 イルカンダ種子 | W100×H160 STt1.6、焼付塗装 |  | 1 | 台
[5 empty] | ３S-12 台風・海流等により運ばれた種子/ケース | W400×D85×H250 木工ベース、5面アクリルt5 |  | 1 | 台
３Z-3
自立グラフィック壁3（やんばるの哺乳類＋やんばるの鳥類）
|  |  |  | 展示グラフィック壁 |  | W（2600＋113＋700＋2665）×H1900 |  | 1 | 基
|  |  |  | 展示壁面 |  | 軽量鉄骨組、合板t12×2層下地、PBt9.5＋t12.5二層下地、上下FB加工焼付塗装、天井：合板t6 |  | 1 | 式
|  |  | 3AV-5 モニター・スピーカー部壁面取付（垂直） |  |  | モニター用下地補強、 スピーカー口、PLSTt1.6穴あけ加工焼付塗装 |  | 1 | 箇所
|  |  |  | ３S-3 ヤンバルクイナ骨格標本/ケース |  | W300×D250×H395 木工加工、塗装仕上げ、PLSTt1.6焼付塗装、アクリルt5、展示台共 |  | 1 | 台
|  |  |  | 3AV-6 モニター部傾斜用架台 |  | モニター用下地補強共 |  | 1 | 箇所
|  |  |  | ３S-4、３S-6 ヤンバルクイナの卵/ケース ヤンバルクイナの巣/ケース |  | Φ150×D110 Φ210×D110 木工ベース塗装仕上げ、アクリルt5曲げ加工 |  | 2 | 台
|  |  |  | ３S-5 ヤンバルクイナの食痕/ケース |  | W400×D180×H150 木工ベース塗装仕上げ、4面アクリルt5、展示台共 |  | 1 | 台
３Z-4
自立グラフィック壁4（やんばるの鳥類+やんばるの昆虫）
[5 empty] | 展示グラフィック壁 | W(3100+111)×H2100 W2200×H2100 W(2800+111)×H2100 |  | 1 | 基
[5 empty] | 展示壁面 | 軽量鉄骨組、合板t12×2層下地、PBt9.5＋t12.5二層下地、内側EP塗装仕上げ、上下FB加工焼付塗装、天井：木軸組+合板t9 (EP塗装）メンテナンス扉:外開き(鍵付き) W600×H2100 |  | 1 | 式
|  |  |  | ３S-9 ヤンバルテナガコガネの樹洞/ケース |  | W490×D450×H660 |  | 1 | 台
[6 empty] | 透明アクリルt5、3面体曲げ加工、STt1.6焼付塗装 |  | 1 | 式
|  |  |  | ３S-8 昆虫標本/ドイツ箱入替 展示固定枠 |  | 木工加工塗装仕上、開口部STt1.6FB下地 焼付塗装仕上、ドイツ箱（支給品）設置共 |  | 1 | 台
|  |  |  | ３AV-7 モニター部傾斜用架台 |  | モニター用下地補強共 |  | 1 | 台
|  |  |  | ３S-6 ノグチゲラの卵/ケース |  | W210×D100×H80 木工加工塗装仕上、アクリルt5加工 |  | 1 | 台
|  |  |  | ３S-7 ノグチゲラの営巣木/ ステージ床 |  | W1904×D2277×H300、金物軸組、合板２枚下地塩ビシート貼り、営巣木固定金物共 |  | 1 | 箇所
３Z-5
自立グラフィック壁5（やんばるの爬虫類+やんばるの魚類＋やんばるの甲殻類＋やんばるの陸産貝類＋やんばるの多足類）
|  |  |  | 展示グラフィック壁 |  | W（800＋2980＋113＋2900）×H2000 |  | 1 | 基
|  |  |  | 展示壁面 |  | 軽量鉄骨組、合板t12×2層下地、下部FB加工焼付塗装共、点検口ST加工鍵付き、天井：合板t6 |  | 1 | 式
|  |  |  | ３M-5 カタツムリの殻/ケース |  | W1050×D80×H100 木工ベース塗装仕上げ、5面アクリルt5 |  | 1 | 台
ZONE 4 |  |  | ４Z-1
|  |  | 脱着式グラフィックパネル （曲面）① |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、引っ掛け金物加工 W1700×H2025 |  | 1 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上 |  | 1 | 組
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 2 | 個
|  |  | 脱着式グラフィックパネル （曲面）② |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、引っ掛け金物加工 W1140×H2025 |  | 1 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上、 |  | 1 | 組
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 2 | 個
|  |  | 脱着式グラフィックパネル （曲面）③、④ |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、引っ掛け金物加工 W1640×H2025 2枚 |  | 2 | 枚
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上 |  | 1 | 組
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 2 | 個
|  |  | 脱着式グラフィックパネル （曲面）⑤ |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、引っ掛け金物加工 W1640×H2625 |  | 1 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上 |  | 1 | 組
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 2 | 個
|  |  | 脱着式グラフィックパネル （曲面）⑥ |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、引っ掛け金物加工 W1790×H2025 |  | 1 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上、 |  | 1 | 組
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 2 | 個
４Z-2
|  |  | 展示台１ （マングース剥製） |  |  | 積層合板t24、クリアラッカー塗装 W750×D300×H970 |  | 1 | 台
|  |  |  | ４S-1 |  | 5面アクリル透明アクリルt5 |  | 1 | 台
４Z-3
|  |  | 展示台２ （カゴわな・筒式わな） |  |  | 積層合板t24、クリアラッカー塗装 W850×D400×H900 |  | 1 | 台
|  |  |  | ４S-2 |  | ケース：5面アクリル透明アクリルt5 |  | 1 | 台
４Z-4
|  |  | 展示台３ （リーフレット置台） |  |  | 積層合板t24、クリアラッカー塗装 W850×D400×H700 |  | 1 | 台
４Z-5
|  |  | 展示台４ (樹脂包埋) |  |  | 積層合板t24、クリアラッカー塗装 W750×D300×H999 |  | 1 | 台
|  |  |  | ４M-2 |  | 樹脂包埋：210×297×35 演示具：FB St.1.6t（曲げ加工） |  | 2 | 台
４Z-6
|  |  | グラフィックパネル |  |  | W750×D80×H750 木工加工４方STt3.2焼付塗装 |  | 1 | 枚
４Z-7
|  |  | グラフィックパネル |  |  | W450×D80×H250 木工加工４方STt3.2焼付塗装 |  | 1 | 枚
５Z-1
|  |  | 脱着式グラフィックパネル (曲面) |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、引っ掛け金物加工 W1550×H2175＋H300 |  | 1 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上、 |  | 1 | 組
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 1 | 組
|  |  | 脱着式グラフィックパネル (曲面) |  |  | 木軸組、シナ合板t4×2枚曲げ加工下地、引っ掛け金物加工 W1806×H2175＋H300 |  | 3 | 組
[6 empty] | パネル上下見切：ST FBt3.2加工、焼付塗装仕上、パネル接合部上下固定金物：ST FB加工、焼付塗装仕上、 |  | 3 | 組
[6 empty] | M10ボルト×4本＋鬼目加工共 |  | 3 | 組
Note on E158: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 外来ヘビ中止のため文言削除

## 細目-Ⅰ -3造形
（細目別内訳）
NO | 名 称 |  |  |  | 内 容 ・ 摘 要 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 |  | 金 額 |  | 備 考
３ | 造形工事 | [8 empty] | 【 |  | 】
ZONE 1 |  |  | OM-1 やんばる生態系オブジェ （ノグチゲラ）
|  |  |  | 造形 | H1100 樹脂造形、表面革貼り、彩色 コーテイング仕上げ |  | 1 | 台
[5 empty] | 縮小スタディーモデル制作費 |  | 1 | 台
|  |  |  | 土台 | W2200 銘木2台組み立て・sｔ補強 やんばる産銘木乾燥材、加工、皮剥ぎ、組み上げ、キャスター付きアジャスター |  | 1 | 台
[5 empty] | 防カビ樹脂含侵・材料費・県内運搬費 |  | 1 | 組
OM-2 やんばる生態系オブジェ （ヤンバルトカゲモドキ）
|  |  |  | 造形 | H700 樹脂造形、表面革貼り、彩色 コーテイング仕上げ |  | 1 | 台
[5 empty] | 縮小スタディーモデル制作費 |  | 1 | 台
|  |  |  | 土台 | W2000 銘木3台組み立て・sｔ補強・樹脂コーテイング やんばる産銘木乾燥材、加工、皮剥ぎ、組み上げ、キャスター付きアジャスター |  | 1 | 台
[5 empty] | 防カビ樹脂含侵・材料費・県内運搬費 |  | 1 | 組
OM-3 やんばる生態系オブジェ （オキナワイシカワガエル）
|  |  |  | 造形 | H725 樹脂造形、表面革貼り、彩色 コーテイング仕上げ |  | 1 | 台
[5 empty] | 縮小スタディーモデル制作費 |  | 1 | 台
|  |  |  | 土台 | W1200 銘木3台組み立て・sｔ補強・樹脂コーテイング やんばる産銘木乾燥材、加工、皮剥ぎ、組み上げ、キャスター付きアジャスター |  | 1 | 台
[5 empty] | 防カビ樹脂含侵・材料費・県内運搬費 |  | 1 | 組
OM-4 やんばる生態系オブジェ （ヤンバルクイナ）
|  |  |  | 造形 | H700 樹脂造形、表面革貼り、彩色 コーテイング仕上げ |  | 1 | 台
[5 empty] | 縮小スタディーモデル制作費 |  | 1 | 台
|  |  |  | 土台 | W1100 銘木3台組み立て・sｔ補強・樹脂コーテイング やんばる産銘木乾燥材、加工、皮剥ぎ、組み上げ、キャスター付きアジャスター |  | 1 | 台
[5 empty] | 防カビ樹脂含侵・材料費・県内運搬費 |  | 1 | 組
共通
|  |  | 設置調整費 |  | 3名2日 |  | 6 | 人工
[5 empty] | 運搬費 銘木台座運搬 沖縄⇔京都 |  | 1 | 式
ZONE ２
ジオラマ 共通
|  |  | ジオラマ制作施工図 |  | ジオラマ内容詳細調整 |  | 1 | 式
|  |  | 現場設置費 |  |  |  | 1 | 式
|  | ２M-1 森のジオラマ |  |  |  |  | 0
|  |  | ケース内背景描画 |  | Ｌ10800×Ｈ2721
|  |  |  | 背景現場調整 | 造形物現場整合調整等 |  | 1 | 式
地形造形
|  |  |  | 発砲スチロール切削造形 | ７㎡ |  | 1 | 式
|  |  |  | FRPコーティング | ７㎡ |  | 1 | 式
|  |  |  | 人工土・落葉敷 | ７㎡（落葉採取・乾燥・燻蒸・ 樹脂コーティング含む） |  | 1 | 式
２M-1 ２S-1 高木
|  |  |  | イタジイ大径木 | φ500 枝付 葉ナシ 洞有り | 樹幹造形 | 1 | 本
|  |  |  | イスノキ | φ350 枝付 葉ナシ 洞有り | 樹幹造形 | 1 | 本
|  |  |  | イジュ | φ300 枝付 葉ナシ | 樹幹造形 | 1 | 本
中低木
|  |  |  | ボチョウジ | h.1000-1200 葉付 |  | 1 | 本
|  |  |  | ユズリハ | h.1000-1200 葉付 |  | 1 | 本
|  |  |  | フカノキ | h.1000-1200 葉付 |  | 1 | 本
|  |  |  | リュウキュウルリミノキ（実付） | h.1000-1200 葉付 |  | 2 | 本
その他草本
|  |  |  | オキナワセッコク | 草丈500 花付 |  | 1 | 株
|  |  |  | クニガミシュスラン | 草丈120 花付 |  | 1 | 株
|  |  |  | オキナワスズムシソウ | 草丈400 花・葉付 2本 |  | 1 | 株
|  |  |  | アオノクマタケラン | 草丈600 花・葉1本 |  | 1 | 株
|  |  |  | オナガエビネ | 草丈H400 花・葉付 |  | 1 | 株
|  |  |  | カツモウイノデ | 草丈800程度 葉5枚 |  | 1 | 株
節足動物
|  |  |  | ヤンバルテナガコガネ オス | 新規製作 レプリカ |  | 1 | 体
|  |  |  | ヤンバルテナガコガネ メス | 新規製作 レプリカ |  | 1 | 体
|  |  |  | ヤンバルテナガコガネ 幼虫 | 新規製作 レプリカ |  | 1 | 体
|  |  |  | コノハチョウ | 新規製作 レプリカ |  | 1 | 体
|  |  |  | オキナワマルバネクワガタ | 新規製作 レプリカ |  | 1 | 体
|  |  |  | ヤンバルキムラグモ | 新規製作 レプリカ |  | 1 | 体
軟体動物
|  |  |  | ヤンバルマイマイ | 殻標本 軟体部造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | ヤンバルヤマナメクジ | 新規作成 レプリカ |  | 1 | 体
|  | ２M-2 渓流ジオラマ |  |  | ジオラマ・フォトラマ造形 |  | 0
|  |  | 背景描画 |  | L4800×Ｈ2571
|  |  |  | 背景現場調整 | 造形物現場整合調整等 |  | 1 | 式
地形造形
|  |  |  | 発砲スチロール切削造形 | 2.8㎡ |  | 1 | 式
|  |  |  | FRPコーティング | 2.8㎡ |  | 1 | 式
|  |  |  | 人工土・落葉敷・自然石敷 | 2.8㎡（落葉採取・乾燥・燻蒸・ 樹脂コーティング含む） |  | 1 | 式
|  |  |  | 水辺造形 | 樹脂注入 |  | 1 | 式
２M-2 ２S-2 高木
|  |  |  | フカノキ | φ200 枝付 葉ナシ | 樹幹造形 | 1 | 本
|  |  |  | モクタチバナ | φ100 枝付 葉ナシ | 樹幹造形 | 1 | 本
中低木
|  |  |  | リュウキュウナガエサカキ | h1400 葉付 葉200枚 |  | 1 | 株
|  |  | その他草本 |  |  |  | 0
|  |  |  | コケタンポポ | 花付 1群 5株程度 |  | 1 | 群
|  |  |  | クニガミトンボソウ | 草丈250 花付5本 |  | 1 | 群
|  |  |  | ヒメタムラソウ | 花付 1群 5株程度 |  | 1 | 群
|  |  |  | ナガバハグマ | 草丈150 花付 |  | 1 | 本
|  |  |  | ヤクシマスミレ | 草丈50 花付 葉300×300範囲 |  | 1 | 群
|  |  |  | クニガミサンショウヅル | 長さ6～12cm 1群 |  | 1 | 群
|  |  |  | サイゴクホングウシダ | 実物加工 |  | 1 | 群
|  |  |  | イワヒトデ |  |  | 2 | 本
|  |  |  | ヒリュウシダ | 葉丈500 |  | 3 | 枚
節足動物
|  |  |  | オキナワミナミサワガニ | 新規製作 剥製 |  | 1 | 体
|  |  |  | オキナワオオサワガニ | 新規製作 剥製 |  | 1 | 体
|  |  |  | アラモトサワガニ | 新規製作 剥製 |  | 1 | 体
|  |  |  | サカモトサワガニ | 新規製作 剥製 |  | 1 | 体
|  |  |  | リュウキュウルリモントンボ | 新規製作 レプリカ |  | 1 | 体
|  |  |  | オオシマゼミ | 新規製作 レプリカ |  | 1 | 体
|  |  |  | リュウジンオオムカデ | 新規製作 レプリカ |  | 1 | 体
|  |  |  | オオハシリグモ | 新規製作 レプリカ |  | 1 | 体
爬虫類・両生類
|  |  |  | ヒメハブ | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | オキナワキノボリトカゲ | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | ヤンバルトカゲモドキ | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | オキナワシリケンイモリ | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | オキナワイボイモリ | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | リュウキュウアカガエル | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | ホルストガエル | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | オキナワイシカワガエル | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | ハナサキガエル | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | ナミエガエル | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
|  |  |  | オキナワアオガエル | 新規製作 造形 |  | 1 | 体
軟体動物
|  |  |  | ヤンバルマイマイ | 殻標本 軟体部造形 |  | 1 | 体
| 既存再利用剥製ジオラマ設置 ・調整 | [5 empty] | 1 | 式
ZONE 3
|  |  |  | ３S-1 ケナガネズミ毛皮 | 鞣し加工費 材料発注者支給 |  | 10 | 枚
|  |  |  | 3Ｍ-3 ノグチゲラの舌 | 頭骨：死亡個体支給・骨格標本処理 舌 ：樹脂造形・彩色 ケース：t3アクリルケース |  | 1 | 台
[5 empty] | 設置調整費 ２名05日 |  | 1 | 人工
|  |  |  | 3Ｍ-4 ノグチゲラ親子 | 営巣木：支給品・防カビ樹脂含侵・県内運搬含む |  | 1 | 台
|  |  |  | ノグチゲラ親子 フレームワーク造形 | デザイン・金属造形・塗装仕上げ |  | 1 | 台
[5 empty] | 設置調整費 ２名×0.5日 |  | 1 | 人工
|  |  |  | 3Ｍ-5 陸産貝類の殻 | 貝殻発注者支給・軟体部 造形・彩色 |  | 9 | 種
[5 empty] | 設置調整費 ２名1日 |  | 2 | 人工
|  |  |  | 3S-10 どんぐりの実 | 採集・燻蒸（剥製燻蒸に含む） イタジイ、オキナワウラジロガシ、ウバメガシ、アマミアラカシ、マテバシイ等 ５種 各５個程度 |  | 1 | 式
|  |  |  | ３S-12 漂流植物種子 | 採集・燻蒸 |  | 1 | 式
ZONE４
|  |  |  | ４M-1 マングースの糞（樹脂含浸） | 新規制作 素材支給 樹脂含浸 |  | 20 | 個
|  |  |  | ４M-１ 外来植物樹脂包埋（2種程度） | W150×H240×D40・外来植物素材支給・取り付け加工含む |  | 2 | 台
|  |  |  | ４M-２ スキャノグラフィー（３種程度） | W150×H300 外来植物素材支給 ・ターポリン・両面プリント・カット・ハトメ加工 |  | 3 | 台
|  |  |  | ４M-１、2 外来植物 | 支給材料運搬費 |  | 3 | 便
|  |  |  | ４M-１、2 外来植物 | 設置調整費 ２名1日 |  | 2 | 人工
共通
|  |  | 調湿材 |  | アートソーブ レギュラーサイズ | 同等品 | 7 | 箱
|  |  | 運搬費 製作地→施工現場 |  | コンテナ１２Ｆ 積替え含む |  | 1 | 箱
Note on D30: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 施工図作成を直接積上げでしょうか？ 返信: ここでいう施工図はジオラマの構成図コンテなので、建築の施工図とは異なる

## 細目-Ⅰ-4グラフィック
（細目別内訳）
NO | 名 称 |  |  | 内 容 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 |  | 金 額 |  | 備 考
４ | グラフィック工事 | [6 empty] | 【 |  | 】
|  | ZONE 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0G-1ウフギーとは | W400×H500 t3アクリル 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
|  |  | 0G-2ノグチゲラ | W400×H600 t3アクリル 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
|  |  | 0G-2ノグチゲラ | Φ200 t3アクリル 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
|  |  | 0G-3ヤンバルトカゲモドキ | W400×H150 t3アクリル 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
|  |  | 0G-3ヤンバルトカゲモドキ | W500×H150 t3アクリル 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
|  |  | 0G-4オキナワイシカワガエル | W400×H150 t3アクリル 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
|  |  | 0G-4オキナワイシカワガエル | W150×H130 t3アクリル 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
|  |  | 0G-5ヤンバルクイナ | W350×H150 t3アクリル 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
|  |  | 0G-5ヤンバルクイナ | W150×H130 t3アクリル 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
|  |  | 1G-1、1G-2 やんばるの森への誘い | W9056×H2625 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 1G-3 やんばるの森への誘い | W6925×H3935 出力シート貼り | 1 | 点
ZONE 2
|  |  | 2G-1森のシアター | W1000×H2000 MDF25mm＋出力シート貼 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
|  |  | 2G-2生態系ギャラリー | W1000×H2000 MDF25mm＋出力シート貼 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 | 1 | 点
森のジオラマ
|  |  | フォトラマイラスト | １層目 W1200×H1300 W1200×H1300 ２層目 W500×H2400 W500×H2400
|  |  |  | 下地パネル 塩ビ出力シート マットラミネート加工 | 1 | 式
|  |  | ケース内背景描画 | Ｌ10800×Ｈ2721 塩ビ出力シート マットラミネート加工 | 1 | 点
渓流ジオラマ
|  |  | フォトラマイラスト | 1層目 W1200×H1300 W615×H2200 2層目 W416×H2000
|  |  |  | 下地パネル 塩ビ出力シート マットラミネート加工 | 1 | 式
|  |  | ケース内背景描画 | L4800×Ｈ2571 | 1 | 点
ZONE 3
|  |  | 3G-1 森の豊かさの秘密を探る | W(3294+194+194)×H2567 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-2 生態ギャラリー読み解きコーナー | W6840×H3950 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-3 やんばるの哺乳類 | W(3582+107)×H2167 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-5 やんばるの哺乳類 | W(2659+107)×H1867 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-4、3G-6 やんばるの鳥類 | W(2594+694)×H1867 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-8 やんばるの鳥類 | W(2800+2200)×H2067 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-9 やんばるの昆虫類 | W(3100+111)×H2267 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-9-2 差し替え式解説 | ドイツ箱解説用 W350×H120 鉄板下地 出力マグネットシート | 4 | 点
|  |  | 3G-9-3 営巣木解説 | W490×H660 透明フィルム貼（PET） インクジェット出力 | 1 | 点
|  |  | 3G-10 やんばるの爬虫類 | W(2974+107)×H1967 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-11 やんばるの両生類 | W3294×H1967 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-12 やんばるの魚類 | W794×H1967 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-13 やんばるの甲殻類・ 陸産貝類・多足類 | W2984×H1967 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-14 やんばるの植物類 | W(4250＋87)×H3350 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-15 やんばるの植物類 | W(3494+894)×H2167 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 3G-16 スロープガラス手摺 環境演出グラフィック | W8400×H1091
|  |  |  | W1000×H1000 カッテイングシート シルエットイラストカット | 10 | 点
ZONE 4
|  |  | 4G-1 4G-2 4G-3 4G-4 4G-5 豊かな森を未来へつなぐ | W9550×H2025 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 4G-6 豊かな森を未来へつなぐ | W750×H750 t3アルミ複合板 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 小口巻込み | 1 | 点
|  |  | 4G-7 協力者一覧 | W450×H250 t3アルミ複合板 塩ビ出力シート＋マットラミネート加工 小口巻込み | 1 | 点
ZONE 5
|  |  | 5G-1 背景＋解説 | W11241×H3050 出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 5G-2 やんばるニュース | W640×H1140 鉄板下地 ホワイトボード加工出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 5G-3 フィールドガイド | W3200×H1700 鉄板下地 ホワイトボード加工出力シート貼り | 1 | 点
|  |  | 5G-4（見どころ紹介） 解説G マグネットシート | W210×H250 塩ビ出力マグネットシート | 15 | 点
|  |  |  | W210×H250 予備白紙マグネットシート | 5 | 点
|  |  | 5G-5（ロードキル件数） 解説G マグネットシート | W350×H350 塩ビ出力マグネットシート | 2 | 点
|  |  | 5G-6（ロードキルの起きた場所） 解説G マグネットシート （バツ印） | W30×H30 塩ビ出力マグネットシート | 60 | 点
共通
|  |  | キャプション | W120×H50 アクリル 出力シート貼り | 15 | 点
|  |  | ネーム | W70×H25 アクリル 出力シート貼り | 18 | 点
|  |  | QRコード | W50×H50 塩ビ出力シート マットラミネート加工 | 50 | 点

## 細目-Ⅰ-5装置
（細目別内訳）
NO | 名 称 |  |  |  | 内 容 ・ 摘 要 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 |  | 金 額 |  | 備 考
５ | 映像装置 | [8 empty] | 【 |  | 】
|  | ZONE 1 | [6 empty] | 0
|  |  | １AV-1 琉球列島の成り立ちと生物相 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 21.5型液晶ﾓﾆﾀ- | PHILIPS/ 222S1AE／11 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 引出式壁面取付金具 | B-TECH/ BT8309V2 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ｻｲﾈｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ | BS/HD225 /Japan Material | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ﾌﾞﾗｲﾄｵｰｻ編集 | ｻｲﾈｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ（HD225）の専用ソフトBrightAutherによる再生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成 |  | 1 | 式
|  |  |  | ﾏｲｸﾛSDｶｰﾄﾞ 64GB | SANDISK/ SDSDXDK-064G-JNJIP | 同等品 | 2 | 枚
|  |  |  | 機器設置調整費 | 配線作業含む |  | 1 | 式
|  |  |  | 線材及び雑材費 | 映像ケーブル・制御用ケーブル・他 |  | 1 | 式
|  |  |  | システム調整費 | データ入力・画面調整・動作確認含む |  | 1 | 式
１AV-2 もっと知りたいやんばる情報
|  |  |  | 引出式壁面取付金具 | 金具OS/PFW6880 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC | EPSON/MR5000 | 特注品 | 1 | 台
|  |  |  | UPS | OMRON/BY50S | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 機器設置調整費 | 配線作業含む |  | 1 | 式
|  |  |  | 線材及び雑材費 | 映像ケーブル・制御用ケーブル・他 |  | 1 | 式
|  |  |  | システム調整費 | データ入力・画面調整・動作確認含む |  | 1 | 式
ZONE 2
２AV-1 やんばる 森のシアター
|  |  |  | 液晶ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ（黒） | EPSON/EB-PU2010B | 同等品 | 4 | 台
|  |  |  | ｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ（黒） | EPSON/ELPLX02S | 同等品 | 3 | 台
|  |  |  | 超短焦点ﾚﾝｽﾞ | EPSON/ELPLU03S | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 天吊金具 | EPSON/ELPMB67 | 同等品 | 4 | 台
|  |  |  | HDMI 延長送信器 | IDK/ HDC-TH100-D/IDK | 同等品 | 4 | 台
|  |  |  | HDMI 延長受信器 | IDK/ HDC-RH100-D | 同等品 | 4 | 台
|  |  |  | 映像PC | BTO | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | UPS | OMRON/BN100T | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 赤外線ﾘﾓｺﾝ | DAISEN/ T04-ZBTM/R04-ZBTM-C-RU | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 人感ｾﾝｻｰ（天井設置） |  | 特注品 | 4 | 台
|  |  |  | ｻﾗｳﾝﾄﾞｽﾋﾟｰｶｰ | BOSE/ AMU108 | 同等品 | 5 | 台
|  |  |  | ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ | BOSE/ PowerSpace P4150+ | 同等品 | 2 | 台
|  |  |  | ｻﾌﾞｳｰﾌｧｰ | BOSE/ DM10S-SUB BLK | 同等品 | 2 | 台
|  |  |  | ｻﾗｳﾝﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ | Extron/ SSP220 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  | 特注品 | 1 | 台
|  |  |  | ＡＶ機器架 | OS/ CS-23UK1-G06 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 引出しﾕﾆｯﾄ | OS/ U-10H | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 電源制御機 | TASCAM/ AV-P250S | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 天井吊金具 | 天井からスピーカーまでの吊り降ろし金物 | 特注品 | 7 | 式
|  |  |  | EIA棚板 | 2U | 特注品 | 3 | 台
|  |  |  | 機器設置調整費 | 配線作業、AV機器ﾗｯｸ組配、プロジェクター投影検証含 |  | 1 | 式
|  |  |  | 線材及び雑材費 | 映像ケーブル・音響ケーブル 制御用ケーブル・他 |  | 1 | 式
|  |  |  | システム調整費 | データ入力・画面調整・動作確認 |  | 1 | 式
２AV-2 やんばる森の音／音響
|  |  |  | ｻｲﾈｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ | Japan Material/ BS/HD225 | 同等品 | 5 | 台
|  |  |  | ﾌﾞﾗｲﾄｵｰｻ編集 | ｻｲﾈｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ（HD225）の専用ソフトBrightAutherによる再生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成 |  | 5 | セット
|  |  |  | ﾏｲｸﾛSDｶｰﾄﾞ 64GB | BS/SDHC-16C10 | 同等品 | 2 | 枚
|  |  |  | GPIOｺﾈｸﾀｰ | Japan Material/ BR/PGPIO-12 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 天埋ｽﾋﾟｰｶｰ（黒） | BOSE/ DM5C BLK（2ペア4台） | 同等品 | 1 | セット
|  |  |  | 置き設置ｽﾋﾟｰｶ- | BOSE/ DM3SE（2ペア4台） | 同等品 | 2 | セット
|  |  |  | 天井設置ｽﾋﾟｰｶ- | YAMAHA/ VXS3F | 同等品 | 1 | セット
|  |  |  | ｺﾗﾑｽﾋﾟｰｶ- | BEC/ IC-20BK（2ペア4台） | 同等品 | 2 | セット
|  |  |  | ﾐｷｻｰｱﾝﾌﾟ | BOSE/ IZA250-LZ | 同等品 | 5 | 台
|  |  |  | ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ | サンワサプライ/ LAN-GIGAP801BK | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 特注品※16接点 ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙで時間変更 昼夜切替 |  | 1 | 台
|  |  |  | 機器設置調整費 | 配線作業費含む |  | 1 | 式
|  |  |  | 線材及び雑材費 | 音響ケーブル 制御用ケーブル・他 |  | 1 | 式
|  |  |  | システム調整費 | データ入力・・動作確認 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
ZONE 3
３AV-2,4,6,7 やんばる生き物リサーチ ケナガネズミ、オキナワトゲネズミ、ヤンバルクイナ、ノグチゲラ
|  |  |  | 15型サイネージモニター | impactTV/ 15VA | 同等品 | 4 | 台
|  |  |  | 32GBUSBメモリ | BUFFALO/ RUF3-K32GB-BK | 同等品 | 4 | 枚
|  |  |  | 壁面取付金具 | KIC/ PWV-V2 | 同等品 | 4 | 台
|  |  |  | 機器設置調整費 | 配線作業費含む |  | 1 | 式
|  |  |  | 線材及び雑材費 | 映像ケーブル・電源ケーブル |  | 1 | 式
|  |  |  | システム調整費 | データ入力・画面調整・動作確認含む |  | 1 | 式
３AV-4 ケナガネズミの鳴き声
|  |  |  | ｻｲﾈｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ | BS/HD225 /Japan Material | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ﾌﾞﾗｲﾄｵｰｻ編集 | ｻｲﾈｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ（HD225）の専用ソフトBrightAutherによる再生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成 |  | 1 | セット
|  |  |  | GPIOｺﾈｸﾀｰ | BR/PGPIO-12 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ﾏｲｸﾛSDｶｰﾄﾞ 16GB | BS/SDHC-16C10 | 同等品 | 2 | 枚
|  |  |  | ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  | 特注品 | 1 | 台
|  |  |  | ｽﾀｰﾄｽｲｯﾁ |  | 特注品 | 1 | 台
|  |  |  | 小型アンプ | FOSTEX/ AP05MK2 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | スピーカーユニット | FOSTEX/ FE83NV | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 機器設置調整費 | 配線作業費含む |  | 1 | 式
|  |  |  | 線材及び雑材費 | 映像ケーブル・音響ケーブル 電源ケーブル・他 |  | 1 | 式
|  |  |  | システム調整費 | データ入力・画面調整・動作確認含む |  | 1 | 式
３AV-5.8 デジタル鳥類図鑑/カエル図鑑
|  |  |  | 15.6型インチタッチモニター | elo/ ET1502L-2UWC-1-G | 同等品 | 2 | 台
|  |  |  | 壁面取付金具 | KIC/ PWV-V2 | 同等品 | 2 | 台
|  |  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC | EPSON/MR5000 | 同等品 | 2 | 台
|  |  |  | UPS | OMRON/BY50S | 同等品 | 2 | 台
|  |  |  | 小型アンプ | FOSTEX/ AP05MK2 | 同等品 | 2 | 台
|  |  |  | スピーカーユニット | FOSTEX/ FE83NV | 同等品 | 2 | 台
|  |  |  | 機器設置調整費 | 配線作業費含む |  | 1 | 式
|  |  |  | 線材及び雑材費 | 映像ケーブル・音響ケーブル 電源ケーブル・他 |  | 1 | 式
|  |  |  | システム調整費 | データ入力・画面調整・動作確認 |  | 1 | 式
ZONE 4
４AV-1 ロードキル普及啓発映像
|  |  |  | 21.5型液晶ﾓﾆﾀ- | PHILIPS/ 222S1AE／11 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 引出式壁面取付金具 | B-TECH/ BT8309V2 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ｻｲﾈｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ | BS/HD225 /Japan Material | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ﾏｲｸﾛSDｶｰﾄﾞ 64GB | SANDISK/ SDSDXDK-064G-JNJIP | 同等品 | 2 | 枚
４AV-2 マングース対策データモニター
|  |  |  | 19.5型ﾀｯﾁﾓﾆﾀ- | elo/ ET2002L-2UWA-0-BL-G | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 壁面取付金具 | KIC/ PWV-V2 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC | EPSON/MR5000 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | UPS | OMRON/BY50S | 同等品 | 1 | 台
４AV-3 ロードキルデータモニター
|  |  |  | 15.6型タッチモニター | elo/ ET1502L-2UWA-1-G | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC | EPSON/MR5000 | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | UPS | OMRON/BY50S | 同等品 | 1 | 台
|  |  |  | 壁面取付金具 | KIC/ PWV-V2 | 同等品 | 1 | 台
共通
|  |  |  | 機器設置調整費 | 配線作業費含む |  | 1 | 式
|  |  |  | 線材及び雑材費 | 映像ケーブル・USBケーブル 電源ケーブル・他 |  | 1 | 式
|  |  |  | システム調整費 |  |  | 1 | 式

## 細目-Ⅰ-6映像コンテンツ
（細目別内訳）
NO | 名 称 |  |  |  | 内 容 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 |  | 金 額 |  | 備 考
6 | 映像コンテンツ | [7 empty] | 【 |  | 】
|  | ZONE 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 1AV-1 もっと知りたいやんばる情報 |  | 静止画・動画再生ソフト |  |  | 0
|  |  |  | 制作ディレクション費 |  | 1 | 式
|  |  |  | プログラミング費 | デバック、現場調整含む | 1 | 組
ZONE 2
２AV-1 森のシアター
|  |  |  | 映像再生プログラム |  | 1 | 式
|  |  |  | 映像調整費 | Zone2シアター 監修・編集 | 1 | 式
２AV-2 生態ギャラリー/森の音
|  |  |  | 制作ディレクション費 |  | 1 | 式
|  |  |  | サウンド製作費 | 9CH音源（音源編集含む） | 1 | 式
|  |  |  | サウンド編集費 | 音源編集×7種 | 1 | 式
|  |  |  | 現場調整費 | 音源編集含む | 1 | 式
|  |  |  | 音源素材購入費 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
ZONE ４
４AV-2 ロードキルデータ
|  |  |  | 制作ディレクション費 |  | 1 | 式
|  |  |  | プログラミング費 | 簡易更新プログラム デバック、現場調整含む | 1 | 組
４AV-3 「マングース対策データ」
|  |  |  | 制作ディレクション費 |  | 1 | 式
|  |  |  | プログラミング費 | 簡易更新プログラム デバック、現場調整含む | 1 | 組

## 細目‐I-７電気設備工事
（細目別内訳） | [11 empty] | コスト
NO | 名 称 |  |  |  |  | 内 容 ・ 摘 要 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 |  | 金 額 |  | 備 考 | 単 価 |  | 金 額 |  | 備 考
７ |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 【 | 0 | 】 |  |  | 【 |  | 】
ZONE2 生態ギャラリージオラマ演出照明
|  |  | D5 ダウンライト |  |  | NYY62121 | Panasonic 同等品以上 | 2 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表１
|  |  | 同上電源ユニット |  |  | NTS90201K LD9 | Panasonic 同等品以上 | [11 empty] | 上記に含む
|  |  | U4N ユニバーサルダウンライト |  |  | NYY72101 | Panasonic 同等品以上 | 2 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表３
|  |  | 同上電源ユニット |  |  | NTS90201K LD9 | Panasonic 同等品以上 | [11 empty] | 上記に含む
|  |  | U4W ユニバーサルダウンライト |  |  | NYY72121 | Panasonic 同等品以上 | 8 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表５
|  |  | 同上電源ユニット |  |  | NTS90201K LD9 | Panasonic 同等品以上 | [11 empty] | 上記に含む
|  |  | S2M 配線ﾀﾞｸﾄ用スポットライト |  |  | NTS01001B LG1 | Panasonic 同等品以上 | 14 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表７
|  |  | W1 ｳｫｰﾙｹｰｽｳｫｯｼｬﾗｲﾄ 調色 |  |  | 特注品 |  | 5 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表８
|  |  | W2 ｳｫｰﾙｹｰｽｳｫｯｼｬﾗｲﾄ 調色 |  |  | 特注品 |  | 1 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表９
|  |  | L3 LEDモジュール |  |  | FXT-LED5000NL28 | DNL 同等品以上 | 1 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表１０
|  |  | L3 LEDモジュール |  |  | FXT-LED3000NL28 | DNL 同等品以上 | 3 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表１１
|  |  | L3 PWM調光調色ﾄﾞﾗｲﾊﾞ |  |  | PDD240DT | DNL 同等品以上 | 3 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表１２
|  |  | L3 直流電源装置 168W |  |  | ELD2-24240FD | DNL 同等品以上 | 4 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表１３
|  |  | L3 接続ｺｰﾄﾞ(片切り) |  |  | HKTL3000 | DNL 同等品以上 | 3 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表１４
|  |  | JS1 マイクロスポットライト |  |  | OSP01-40K-15D-B | TOKI 同等品以上 | 7 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表１５
|  |  | JS1 PWM調光調色ﾄﾞﾗｲﾊﾞ |  |  | LDCC-M33W-700PWM | TOKI 同等品以上 | 3 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表１６
|  |  | JS1 調光器 |  |  | LC-M-PWM | TOKI 同等品以上 | 1 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表３２
|  |  | ﾗｲﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰFx |  |  | NQ28861K | Panasonic 同等品以上 | 4 | 台 | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表１７
|  |  | 信号変換ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ |  |  | NQL10151 | Panasonic 同等品以上 | 2 | 台 | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表１８
|  |  | 信号変換ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ |  |  | NQL10121 | Panasonic 同等品以上 | 7 | 台 | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表１９
|  |  | 信号変換ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ |  |  | NQL10111 | Panasonic 同等品以上 | 7 | 台 | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表２０
|  |  | シーン選択子器 |  |  | NK28814 | Panasonic 同等品以上 | 1 | 台 | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表２１
|  |  | 接点入力子器 |  |  | NK28892 | Panasonic 同等品以上 | 1 | 台 | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表２２
|  |  | パーテーション子器 |  |  | NK28800 | Panasonic 同等品以上 | 1 | 台 | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表２３
ZONE3,ZONE4 展示ケース照明
|  |  | L1 ｼｰﾑﾚｽ照明器具 |  |  | NTN81022 | Panasonic 同等品以上 | 2 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表２４
|  |  | L1 ｼｰﾑﾚｽ照明器具用 電源ﾕﾆｯﾄ |  |  | NTN81997K LI9 | Panasonic 同等品以上 | 2 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表２５
|  |  | L1 ｼｰﾑﾚｽ照明器具用 接続ｺｰﾄﾞ |  |  | NTN81931 | Panasonic 同等品以上 | 2 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表２６
|  |  | JD1 什器用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  |  | D-EX113BD | DNL 同等品以上 | 2 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表２７
|  |  | JD1 直流電源装置 |  |  | ELC1215QDP-DL | DNL 同等品以上 | 1 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表２８
|  |  | JS2 ﾏｲｸﾛｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ |  |  | MSP01-35K-30D-B-250 | TOKI 同等品以上 | 4 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表２９
|  |  | JS2 ｿｹｯﾄ |  |  | MS04-SKT-B | TOKI 同等品以上 | 4 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表３０
|  |  | JS2 調光器対応ｾｯﾄ |  |  | LPS-MS-FF | TOKI 同等品以上 | 2 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表３１
|  |  | JS2 調光器 |  |  | LC-M-PWM | TOKI 同等品以上 | 1 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表３２
|  |  | U4N ユニバーサルダウンライト |  |  | NYY72101 | Panasonic 同等品以上 | 2 | 台 | 1.05 |  | 0 |  | 複合単価表３
|  |  | 同上電源ユニット |  |  | NTS90201K LD9 | Panasonic 同等品以上 | [11 empty] | 上記に含む
共通配線工事
|  |  | 配線ﾀﾞｸﾄ |  |  | ライティングダクト |  | 8.4 | m | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表３３
|  |  | 配線ﾀﾞｸﾄ |  |  | ジョイナS |  | 5 | 台 | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表３４
|  |  | 配線ﾀﾞｸﾄ | 配線ﾀﾞｸﾄ | 配線ﾀﾞｸﾄ | エンドキャップ |  | 10 | 個 | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表３５
|  |  | 埋込型コンセント |  |  | 2P15A |  | 12 | 台 | 1.02 |  | 0 |  | 複合単価表３６
|  |  | VVFｹｰﾌﾞﾙ |  |  | 2.0㎜‐3C |  | 39.6 | m | 1.03 |  | 0 |  | 複合単価表３７
|  |  | 演出照明用ケーブル |  |  | EM-EEF1.6-2c |  | 270 | m | 1.03 |  | 0 |  | 複合単価表３８
|  |  | 演出照明用ケーブル |  |  | CPEV1.2-2c |  | 383 | m | 1.03 |  | 0 |  | 複合単価表３９
|  |  | 演出照明用ケーブル |  |  | EM-EEF2.0-2c |  | 87.4 | m | 1.03 |  | 0 |  | 複合単価表４０

## 細目-Ⅰ-8サイン制作
（細目別内訳）
NO | 名 称 |  |  | 内 容 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 |  | 金 額 |  | 備 考
8 | サイン制作 | [6 empty] | 【 |  | 】
|  | サイン |  |  |  |  | 0
|  |  | ① ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ | ベース250角：県産材(15~20t) クリア塗装仕上 角30R レーザー彫刻 | 3 | 箇所
|  |  | ② 室名ｻｲﾝ | ベース250角：県産材(15~20t) クリア塗装仕上 角30R レーザー彫刻 | 3 | 箇所
|  |  | ③ ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ | STAFF ONLY 塩ビ切り文字 H35 | 3 | 箇所
|  |  | ④ｰA 誘導ｻｲﾝ（屋内用 トイレ誘導） | W710×H250 ベース：県産材(15~20t) クリア塗装仕上 角30R レーザー彫刻 | 1 | 箇所
|  |  | ④-A 誘導ｻｲﾝ（屋内用 中庭誘導） | 塩ビ 切文字 | 1 | 箇所
|  |  | ④ｰA 誘導ｻｲﾝ（屋内用 授乳室誘導） | W500×H250 ベース：県産材(15~20t) クリア塗装仕上 角30R レーザー彫刻 | 1 | 箇所
|  |  | ④ｰB 事務所誘導ｻｲﾝ（屋外） | W700×H350 SUS PL エッチング | 1 | 箇所
|  |  | ⑤⑥ｴﾝﾄﾗﾝｽｻｲﾝ | W750×H950 透明フィルム貼（PET） インクジェット出力（文字_白）角20R | 1 | 箇所
|  |  | ⑦利用案内サイン（壁付） | W400×H500 ベース： t3アルミ複合板 インクジェット出力シート貼、小口巻込み | 1 | 箇所
|  |  | ⑦利用案内サイン（壁付） | W800×H500 ベース： t3アルミ複合板 インクジェット出力シート貼、小口巻込み | 1 | 箇所
|  |  | ⑧利用案内サイン(卓上） | ベース：県産材(15～20t) クリア塗装仕上 ダイレクト印刷 | 1 | 箇所
|  |  | ⑨館内ﾏｯﾌﾟ | ベースW1200×H800：合板（10t） クリア塗装仕上、角30R レーザー彫刻 | 1 | 箇所
|  |  | B 屋外施設名称サイン 壁面 | ステンレス切文字、 ウレタン樹脂焼付塗装仕上 スタッド取付 | 1 | 箇所